****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.12.2022 № 709

пгт Уни

**Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год**

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», администрация Унинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций Унинского района произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно сводному годовому плану.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Унинского муниципального округа и размещению на официальном сайте Унинского муниципального округа.

И.о. главы Унинского

муниципального округа И.Г. Машковцев

|  |
| --- |
| ПриложениеУТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Унинского муниципального округаот 20.12.2022 № 709 |

|  |
| --- |
| Сводный годовой план |
| ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Перечень абонентов | Перечень отключаемых абонентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ООО «Коммунальщик»** |
| 1 | Котельная № 1 пгт Уни | Котельное оборудование | Водогрейный котел №1 КВ – 0,93 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. 40 лет Победы, д. 26 – жилой дом2. ул. 40 лет Победы, д. 31 – жилой дом3. ул. 40 лет Победы, д. 33 – жилой дом4. ул. 40 лет Победы, д. 2 – детский сад5. ул. 40 лет Победы, д. 4 – детский сад6. ул. Труда, д. 54 – административное здание7. ул. Кирова, д. 1 а – администрация городского поселения8. ул. Кирова, д. 3 – кафе «Диалог»9. ул. Кирова, д. 4 – жилой дом10. ул. Кирова, д. 6 – жилой дом  | Без отключения потребителей.В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел №2 КВ – 0,93 – текущий ремонт |
| Водогрейный котел №3 КВНП – 1,5 ремонт секций котла |
| 2 | Котельная № 2 пгт Уни | Котельное оборудование | Водогрейный котел № 1 трубный сварной – ремонт обмуровки котла | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Колхозная, д. 2 – МБОУ ДО «Детская школа искусств»2. ул. Ленина, д. 28 - КОГУП межрайонная аптека №29 пгт Уни3. ул. Ленина, д. 26 – МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни4. ул. Коммунарская, д. 15 – жилой дом5. ул. Коммунарская, д. 17 – жилой дом6. ул. Ленина, д. 18 – жилой дом7. ул. Красноармейская, д. 31а – ПАО «Ростелеком пгт Уни» | Без отключения потребителей.В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел №2 КВ – 0,63 – текущий ремонт |
| Запорная арматура | Ревизия запорной арматуры |
| Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания |
|  3 | Котельная № 3 пгт Уни | Котельное оборудование | Водогрейный котел №1 КВН -1 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Ленина, д. 27 – МБУК «Унинский ЦКД»2. ул. Ленина, д. 27 – гараж МБУК «Унинский ЦКД»3. ул. Кирова, д. 16 а – гараж ООО «Коммунальщик»4. ул. Кирова, д. 18 – торговое здание МКП «Унинское СМУ»5. ул. Ленина, д. 21 – КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Уни6. ул. Ленина, д. 21 – столярная мастерская КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Уни7. ул. Ленина, д. 17а – гараж администрации района8. ул. Ленина, д. 17 – администрация района9. ул. Ленина, д. 19 – жилой дом | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время  |
| Водогрейный котел №2 КВН -1 – текущий ремонт |
| Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания |
| 4 | Котельная № 4 (ЦВР) | Котельное оборудование | Водогрейный котел КВ 0,2 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Колхозная, д. 10 – МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время  |
| 5 | Котельная № 5 (ул. 70 лет ВЛКСМ 2) | Котельное оборудование | Водогрейный котел КЧМ-5 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 2 – жилой дом | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время  |
| 6 | Котельная № 6(с. Сардык) | Котельное оборудование | Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Кооперативная, д. 51 а – МБОУ ООШ с. Сардык2. ул. Кооперативная, д. 51 б – администрация Сардыкского сельского поселения | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел КВ 0,3 – текущий ремонт |
| Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания |
| 7 | Котельная ЦРБ | Котельное оборудование | Водогрейный котел КВ 0,63 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 |  ул. Больничная 1. Гараж ЦРБ2. Административное здание3. Здание хирургического отделения4. Здание физиотерапии5. Поликлиника6. Здание столовой  | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания |
| 8 | Котельная д. Комарово | Котельное оборудование | Водогрейный котел №1 Универсал 6М – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Школьная, д. 30 – администрация Комаровского сельского поселения2. ул. Школьная, д. 34 – МКОУ ООШ д. Комарово3. ул. Школьная, д. 13 - магазин  | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел №2 Универсал 6М – текущий ремонт |
| Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания |
| 9 | Котельная школы с. Порез | Котельное оборудование | Водогрейный котел №1 (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Ленина, д. 24а – МБОУ СОШ с. Порез | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел №2 (трубный сварной) – текущий ремонт |
| 10 | Котельная дома культуры с. Порез | Котельное оборудование | Водогрейный котел КЧМ 5 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Ленина, д. 28 – Порезский сельский дом культуры | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| 11 | Котельная геронтологического отделения с. Порез | Котельное оборудование | Водогрейный котел № 1 КВ-02 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Садовая, д. 1 – КОГАУСО «Унинский комплексный центр социального обслуживания населения» геронтологическое отделение с. Порез»2. ул. Садовая, д. 1А – подразделение муниципальной пожарной охраны | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел № 2 КВ 300 – текущий ремонт |
| Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт |
| Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания |
| 12 | Котельная д. Чуваши | Котельное оборудование | Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Профсоюзная, д. 21 – МБОУ НОШ д. Чуваши | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| **ООО «Родник»** |
| 1 | Котельная № 1 (СМУ) | Котельное оборудование | Водогрейный котел КВ 0,63 – текущий ремот  | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Красноармейская, д. 3 – жилой дом2. ул. Красноармейская, д. 4 – административное здание3. ул. Красноармейская 4 а - магазин | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания |
| 2 | Котельная д. У. Сурвай  | Котельное оборудование | Водогрейный котел КВ-0,2 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. пер. Школьный, д. 1 – КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья д. Удмуртский Сурвай Унинского района» | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт |
| Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания |
| 3 | Котельная д. Канахинцы | Котельное оборудование | Водогрейный котел КВ 0,3 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Школьная, д. 1 – МБОУ ООШ д. Канахинцы | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| **Муниципалитет** |
| 1 | Котельная д. Астрахань | Котельное оборудование | Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. Здание культурно-спортивного комплекса | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| 2 | Котельная №1 с. Елгань | Котельное оборудование | Котел № 1Слон 80 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Центральная, д. 7, здание МБОУ СОШ с. Елгань | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Котел № 2 Слон 80 – текущий ремонт |
| 3 | Котельная №2 с. Елгань | Котельное оборудование | Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Профсоюзная, д. 7, МБДОУ деский сад «Родничок» с. Елгань | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| 4 | Котельная №3 с. Елгань | Котельное оборудование | Котел Валдай 22ВС – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Центральная, д. 7А, Елганский сельский дом культуры | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| 5 | Котельная № 1 д. Канахинцы | Котельное оборудование | Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Административная, д. 4, МБОУ детский сад  | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт |
| 6 | Котельная № 2 д. Канахинцы | Котельное оборудование | Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Административная, д. 2, Канахинский сельский дом культуры | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| 7 | Котельная д. Малый Полом | Котельное оборудование | Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Центральная, д. 8, МБОУ СОШ д. Малый Полом | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт |
| Тепловые сети от котельной | Гидравлические испытания |
| 8 | Котельная с. Сардык | Котельное оборудование | Котел водогрейный КВ-300 – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Советская, д. 1, Сардыкский сельский дом культуры | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| 9 | Котельная Банно-прачечного комбината, пгт Уни | Котельное оборудование | Котел водогрейный КО-102- текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. ул. Колхозная, д. 25, банно-прачечный комбинат | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |
| 10 | Котельная центра дополнительного образования в пгт Уни | Котельное оборудование | Водогрейный котел (трубный сварной) – текущий ремонт | 01.06.2023 – 31.08.2023 | 1. тракт Уни-Порез, д. 10А, центр дополнительного образования пгт Уни | Без отключения потребителей. В соответствии с ежегодной остановкой источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время |